## 0_制表基础数据_不可修改 (hidden)
品牌 | SIEMENS-西门子 | MITSUBISHI-三菱 | OMRON-欧姆龙 | AB(罗克韦尔) | SCHNEIDER(施耐德) | DELTA(台达） | GE(通用电气） | NAIS(松下电工) | KOYO(光洋电子) | LS-产电 | 协议 | 其他
SIEMENS_西门子 | S7-300系列 | FX系列 | CP系列 | PLC-2 | Modicon M218 | DVP | GE 90-30 | FP系列 | SN | MASTER-K | Siemens S5(3964R) | 其他
MITSUBISHI_三菱 | S7-1200系列 | Q系列 | NSJ系列 | PLC-3 | Modicon M238 | AH500 | GE 90-70 | 其他 | SH | XGT | PLC_SIEMENS_TDC
OMRON_欧姆龙 | S7-1500系列 | A系列 | CV系列 | PLC-5 | Modicon M258 | AS | PACsystems RX7i |  | DL | XGB | PLC_SIEMENS_S7
AB_罗克韦尔 | S7-200系列 | AnA系列 | CVM系列 | SLC500 | Modicon M100 | 其他 | PACsystems RX3i |  | SZ-4M | GLOFA GM | 编程口，MASTER-K系列LOADER PORTOCOL专用协议
SCHNEIDER_施耐德 | S7-400系列 | L系列 | CS系列 | ControllLogix5000系列 | Modicon M200 |  | VersaMax |  | SR | 其他 | 编程口，XGT系列LOADER PORTOCOL专用协议
DELTA_台达 | S7-200 SMART系列 | R系列 | CJ系列 | Micrologix 1000/1400 | Modicon M221 |  | PAC70 |  | 其他 |  | 编程口，XGB系列LOADER PORTOCOL专用协议
GE_通用电气 | S5系列 | QNA系列 | CQM系列 | Micrologix 1200 | Modicon M241 |  | GE Multilin系列 |  |  |  | E_NET
NAIS_松下电工 | LOGO | 其他 | C200系列 | CompactLogix | Modicon M251 |  | 其他 |  |  |  | Cnet
KOYO_光洋电子 | TDC控制器 |  | 其他 | Micro800系列 | Modicon TSX 37 | [5 empty] | 编程口，GLOFA GM系列LOADER PORTOCOL专用协议
LS_产电 | 其他 |  |  | 其他 | Modicon TSX 57 | [5 empty] | Omron FINS 以太网
其他 |  |  |  |  | 其他 | [5 empty] | Omron Host Link
AB DF1串口协议
AB LOGIX 5000 TCP
AB ETHERNET/IP CIP协议
DH485，DH+
Mitsubishi Melsec_1E
Mitsubishi Melsec_1C
Mitsubishi Melsec_2C\3C\4C
Mitsubishi Melsec_2E\3E\4E
三菱串口
编程口UNITELWAY
MODBUS RTU
ModbusTCP
MODBUS ASCII
OPC UA
GE SNPX
GE SNP
PLC_GE_SRTP
TCP(MEWTOCOL-DAT/MEWTOCOL-COM/MEWTOCOL7-COM)
MEWTOCOL
CCM协议
其他

## 硬件接入信息收集表
序号 | 设备名称 | 数量 | 控制器品牌 | 其他控制器品牌说明 | 控制器型号系列 | 其他控制器型号系列说明 | 控制器具体型号 | 协议 | 其他协议说明 | 接口 | 其他接口说明 | 下行控制的需求 | 需明确事项 （有无源程序或者点表等） | 是否需要PLC远程编程 | 是否是自定义协议 | 有无自定义协议文档 | 传输方式 | 环境说明 | 预期价格 | 其他特殊要求说明
1 | 1#悬链式交联生产线 | 1 | SIEMENS_西门子 |  | S7-400系列 |  | CPU 412-2 PCI |  |  |  | 需要DP转换接口模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 |  |  | 有线传输；WiFi；2/3/4G | 独立安装 |  | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
2 | 2#悬链式交联生产线 | 1 | SIEMENS_西门子 |  | S7-400系列 |  | CPU 412-2 PCI |  |  |  | 需要DP转换接口模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
3 | 3#半悬链式干法交联生产线 | 1 | SIEMENS_西门子 |  | S7-400系列 |  | CPU-412-2 |  |  |  | 需要DP转换接口模块 | 设备预防性维修提醒 | 无 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
4 | 1#3500盘绞机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-128MR |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
5 | 2#3500盘绞机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-128MR |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
1 | 燃气冷凝锅炉 | 40 | 其他 | De Dietrich | 其他 |  | Diematic-m | MODBUS RTU |  | 串口RS232 |  | 设定温度 | 无 | 否 | [5 empty] | 运行状态；当前温度；预设温度；报警信息；
2
8 | 150挤出生产线 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-32MR |  |  | 串口RS485 |  | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
9 | 200挤出生产线 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-48MR |  |  | 串口RS485 |  | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
11 | 铜丝铜带屏蔽机组 | 1 | SIEMENS_西门子 |  | S7-300系列 |  | CPU-313C-2DP |  |  | 串口RS485 |  | 设备预防性维修提醒 | 无 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
12 | 1#滑动式连续退火铜大拉丝机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-64MR |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
13 | 2#滑动式连续退火铜大拉丝机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-64MR |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
14 | 3#滑动式连续退火铜大拉丝机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-128MR |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
15 | 铝大拉丝机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-48MR |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
16 | 铝合金大拉丝机组 | 1 | SIEMENS_西门子 |  | S7-300系列 |  | CPU-314C-2DP |  |  |  | 需要DP转换接口模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
17 | 1#铜中拉丝机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-32MR |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
18 | 2#铜中拉丝机组 | 1 | SCHNEIDER_施耐德 |  | 其他 | Twido | TWDLCAA40DRF |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 无 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
22 | 后19盘框绞机组 | 1 | SIEMENS_西门子 |  | S7-300系列 |  | CPU-314-2DP |  |  |  | 需要DP转换接口模块 | 设备预防性维修提醒 | 无 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
23 | 后37盘框绞机组 | 1 | SIEMENS_西门子 |  | S7-300系列 |  | CPU-314-2DP |  |  |  | 需要DP转换接口模块 | 设备预防性维修提醒 | 无 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
25 | 前54盘框绞机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-64MR |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
26 | 前60盘框绞机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX2N-64MR |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
34 | 1600成缆机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX1N-24MR |  |  | 串口RS485 |  | 设备预防性维修提醒 | 有 | 否
35 | 2500高速绕包机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX1N-24MR |  |  | 串口RS485 |  | 设备预防性维修提醒 |  | 否
36 | 2#弓绞机组 | 1 | MITSUBISHI_三菱 |  | FX系列 |  | FX1N-24MR |  |  | 串口RS485 |  | 设备预防性维修提醒 |  | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；电能参数统计
38 | 1#高速绕包机组（同心式） | 1 | DELTA_台达 |  | DVP |  | 16EH |  |  |  | 需要扩展卡或模块 | 设备预防性维修提醒 | 无 | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
40 | 1#连续退火幼拉丝机组 | 1 | SCHNEIDER_施耐德 |  | 其他 | Twido | TWDLCAA40DRF |  |  | 串口RS485 |  | 设备预防性维修提醒 |  | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息
41 | 2#连续退火幼拉丝机组 | 1 | SCHNEIDER_施耐德 |  | 其他 | Twido | TWDLCAA40DRF |  |  | 串口RS485 |  | 设备预防性维修提醒 |  | 否 | [5 empty] | 运行状态；运行时间；工艺参数；报警信息