## 预算一览表
项目成本预算表
项目名称：强佑清河中心集中式锅炉远程监控系统 |  |  | 单位：元
序号 | 明细项目名称 | 金额 | 备注
一 | 软件开发费用 | 189200
二 | 配套工程类费用 | 39415
| 合计 | 228615

## 软件开发明细表
软件开发明细表
项目名称：强佑清河中心集中式锅炉远程监控系统
序号 | 明细项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元/人月） | 金额
1 | 仪表盘 |  | 人月 | 2.5 | 16000 | 40000
2 | 图形化操作界面 |  | 人月 | 1.2 | 16000 | 19200
3 | 列表操作界面 |  | 人月 | 1 | 20000 | 20000
4 | 设备监管 |  | 人月 | 2 | 20000 | 40000
5 | 自动预警 |  | 人月 | 0.5 | 20000 | 10000
6 | 自动运行设置 |  | 人月 | 3 | 20000 | 60000
| 小计 |  |  |  |  | 189200

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：强佑清河中心集中式锅炉远程监控系统网络环境搭建 |  |  |  |  | 对接锅炉数量： | 5
序号 | 名称及规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
一、 | 人工类 |  |  |  |  | 21740
1 | 锅炉设备单点调试 |  | 工日 | 7.5 | 680 | 5100
2 | 网络搭建与调试 |  | 工日 | 5 | 680 | 3400
3 | 协议转换编程 |  | 工日 | 6 | 1300 | 7800
4 | 系统调试 |  | 工日 | 8 | 680 | 5440
二、 | 材料类 |  |  |  |  | 1000
1 | 施工材料 | 串口线、网线、电源线 | 批 | 1 | 1000 | 1000
三、 | 设备类 |  |  |  |  | 16675
1 | 智能网关 | HINET | 台 | 5 | 3200 | 16000
2 | 工业级4G路由器 | HUAWEI B315s-936 | 台 | 1 | 675 | 675
| 小计 | 39415